## BDA-Vägledning
Mappningstabell/översättningstabell
BDA BIMFORUM Definition
1 LOD 100 Koncept
2 LOD 200 Design
3 LOD 300 Vald design 4 LOD 350 Produkt
5 LOD 400 Special montage
För leverantörsprojektering gör det sig gällande, att leverantörsmodeller skall användas av andra än den utförande, så måste inte dessa vara detaljerade över nivå 4, eftersom dessa på annat sätt bidrar till en försämring av de övriga konsulternas modellhantering.
Exempel – Vägg 1 Modellerad som vägg eller masselement med förväntade dimensioner och placering 2 Modellerad som vägg med fastlagda dimensioner och placering 3 Modellerad som vägg med beslutade dimensioner och placering 4 Modellerad som vägg med beslutade dimensioner och placering, vilket motsvarar till att använda en leverantörsspecifik vägg med leverantörsspecifika egenskaper 5 Som 4 inkl. modellerade monteringsdetaljer
BIMTypeCode Detaljering och Ansvar (BDA) schema
Användning Det primära målet med BIMTypeCode Detaljering och Ansvar (BDA) är att fastlägga ansvar, gränsdragning och geometrisk detaljeringsnivå för objekt i modellerna. Användningen av detta schema är vid start av konsultkontrakt, samt i förbindelse med upphandling och kontraktering av entreprenörer.
BDA-schemat ersätter inte behovet av att upprätta andra projektmaterial för genomförandet, som t.ex. BIM-manual och projekterings- och leveranstidplaner. Schemat bör alltid anpassas till det specifika projektets leveranser och förutsättningar. BDA-schemat skall alltid gås genom av projektet relevanta parter.
Användning av BIMTypeCode mallar och standarder sker alltid på användarens eget ansvar.
Praktisk användning BDA-schemat består av en uppställning av byggnadsdelar med respektive Typecode och dennes tillhörande Typekategori strukturerat efter BIMTypeCode.
Skedesindelnignen hänvisas till Bygghandlingar 90.
Förkortning av disipliner (projektörer) hänvisas till SS 32202:2011
Gränsdragning och ansvarsfördelning BDA-schemat fastlägger gränsdragning och ansvar för objekten, även inkluderat vilken disciplin, som har det överordnade konsultansvaret för det berörda objektet, samt till vilken geometrisk detaljeringsnivå objektet skal projekteras till i skedet.
De i schemat använda färgerna anger vilken modelleringskonsult, som modellerar byggdelen, samt när i projekteringsfasen dessa skall förfinas i modellen och därmed delges till övriga parter. Disciplinerna i listan är enbart ett förslag och projektanpassas.
De i schemat använda bokstav anger modelleringsnivå. För modelleringsnivå hänvisas till Mappnings-/översättningstabell och exemplet i nästa avsnitt.
Byggdelarna ska vara modellerade till den specificerade nivån vid skedets start, av den för byggdelens ansvariga modelleringskonsult. Markeringarna anger därmed inte uppstart för modellering av byggdelen, utan byggdelens specificerade modelleringsnivå vid skedets start. När modelleringen ska påbörjas för att kunna leverera byggdelen i specificerad nivå avtalas separat för projektet mellan konsulter. Gränsdragningsschemat är inte en tidsplan och skal inte betraktats som en sådan. Utbyte av konsultmodeller, skedesbyten och leveranser med mera, skall därför hanteras i andra dokument.

## BDA-schema
BIMTypeCode Detaljering och Ansvar (BDA) schema
PROJEKT: | ### | DATUM: | ####-##-## | REV.DATUM: | ####-##-## | UTFÖRT AV: ### | Firma / Init.: ### | BIMTypeCode: V.1.0
Gränsdragningsschema Angivelse av konsultansvar för byggnadsdelar. För den enskilda byggnadsdelen kan det förekomma, att en annan konsult än angiven skall bidra med information, vilket skall avtalas närmare. Schemat skall alltid gås igenom med projektgruppen och projektanpassas. |  | Disciplin | Ansvar | Informationsnivåer i byggnadsmodellen Angivelse av informationsnivåer på byggnadsdelsnivå. Anger när objekten skall vara representerade i byggnadsmodellen, samt vem som har ansvaret för det objektet. |  | Informationsnivåer
|  | Arkitekt | A |  |  | 1 | Koncept
|  | Konstruktör | K |  |  | 2 | Design
|  | Ventilation | V |  |  | 3 | Vald design
|  | Vatten, Värme, Sanitet | VS |  |  | 4 | Produkt
|  | El | E |  |  | 5 | Special montage
|  | Landskapsarkitekt | L
|  | Inredningsarkitekt | I
|  | Projekt/Entreprenör | P
|  | Leverantör | LEV
|  | Delat ansvar | -/-
GRÄNSDRAGNINGSSCHEMA FÖR BYGGNADSDELAR (AVTALSINGÅENDE) |  |  |  | ANSVARSSCHEMA FÖR MODELLERING AV BYGGNADSDELEN
Typkod | Typ kategori | Kolonne1 | Ansvar | Programskede | Förslagshandlingsskede | Systemhandlingsskede | Bygghandlingsskede | Relationshandlingsskede
0 | Generiska objekt
01 | Generiska objekt A |  | A | 1 | 2
02 | Generiska objekt K |  | K |  | 2
03 | Generiska objekt V |  | V |  | 1
04 | Generiska objekt W |  | VS |  | 1
05 | Generiska objekt E |  | E |  | 1
06 | Generiska objekt L |  | L | 1 | 2
07 | Generiska objekt P |  | P
1 | Grundläggning
10 | Terräng
101 | Bearbetad undergrund |  | L
102 | Bygggrop inkl. förstyvande |  | K
103 | Spontning |  | K |  |  | 2 | 3 | 3
104 | Byggplats |  | P |  |  |  | 1
12 | Fundament
121 | Grundsulor, kantbalk |  | K |  | 2 | 2 | 3 | 3
122 | Grundplintar |  | K |  | 2 | 2 | 3 | 3
123 | Grundplattor |  | K |  | 2 | 2 | 3 | 3
124 | Murad fundament |  | K |  | 2 | 2 | 3 | 3
125 | Maskinfundament |  | K |  | 2 | 2 | 3 | 3
126 | Pålfundament |  | K |  | 2 | 2 | 3 | 3
127 | Fundament i terräng |  | K |  | 2 | 2 | 3 | 3
13 | Platta, byggnad
131 | Grundplatta |  | K |  | 2 | 2 | 3 | 3
18 | Byggbasis byggnad, övriga
181 | Kanaler under platta |  | K |  | 2 | 2 | 3 | 3
182 | Gropar och träsk |  | K |  | 2 | 2 | 3 | 3
2 | Primära byggdelar
20 | Terräng
201 | Fristående murar |  | L |  | 2 | 2 | 3 | 3
202 | Stödmurar |  | K |  | 2 | 2 | 3 | 3
203 | Kulvertar |  | K |  | 2 | 2 | 3 | 3
204 | Gångbroar, viadukter mm. |  | K |  | 2 | 2 | 3 | 3
205 | Trappor och ramper i terräng |  | L |  | 2 | 2 | 3 | 3
21 | Yttervägg
211 | Prefabricerade element |  | K | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
212 | Platsgjutna väggar |  | K | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
213 | Uppmurade väggar |  | K | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
214 | Uppreglade väggar |  | K | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
215 | Uppreglade väggskörtar |  | A |  | 2 | 2 | 3 | 3
216 | Fasadsystem |  | A | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
217 | Väggisolering |  | K |  | 2 | 2 | 3 | 3
218 | Ljusschakt |  | A |  | 2 | 2 | 3 | 3
22 | Innervägg
221 | Prefabricerade element |  | K | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
222 | Platsgjutna väggar |  | K | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
223 | Uppmurade väggar |  | A | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
224 | Uppreglade väggar |  | A | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
225 | Uppreglade väggskörtar |  | A |  | 2 | 2 | 3 | 3
226 | Glasväggsystem |  | A | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
23 | Bjälklag
231 | Prefabricerade bjälklag |  | K | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
232 | Platsgjutna bjälklag |  | K | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
233 | Uppreglade bjälklag |  | K | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
234 | Pågjutningar |  | K |  |  | 2 | 3 | 3
239 | Övriga bjälklag |  | K |  | 2 | 2 | 3 | 3
24 | Trappor och ramper
241 | Prefabricerade trappor |  | K | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
242 | Platsgjutna trappor |  | K | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
243 | Sammansatta trappor |  | A | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
244 | Prefabricerade ramper |  | K | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
245 | Platsgjutna ramper |  | K | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
246 | Sammansatta ramper |  | A | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
247 | Fasta stegar, lejdare och trappsteg |  | A |  |  | 2 | 3 | 3
25 | Bärande balkar och pelare
251 | Prefabricerade balkar |  | K |  | 2 | 2 | 3 | 3
252 | Platsgjutna balkar |  | K |  | 2 | 2 | 3 | 3
253 | Stålbalkar |  | K |  | 2 | 2 | 3 | 3
254 | Övriga balkar |  | K |  | 2 | 2 | 3 | 3
255 | Prefabricerade pelare |  | K | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
256 | Platsgjutna pelare |  | K | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
257 | Stålpelare |  | K | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
259 | Övriga pelare |  | K | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
26 | Balkonger och loftgång, primära byggdelar
261 | Prefabricerade balkongplattor och loftgångar |  | K | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
262 | Platsgjutna balkonplattor och loftgångar |  | K | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
263 | Sammansatta balkongplattor och loftgångar |  | K | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
27 | Tak, primära byggdelar
271 | Yttertak |  | K | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
272 | Takkassetter |  | K | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
273 | Varma tak |  | K | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
274 | Glastakssystem |  | K | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
275 | Mobila tak |  | K |  |  | 2 | 3 | 3
276 | Skärmtak |  | K |  |  | 2 | 3 | 3
279 | Övriga takkonstruktioner |  | K |  |  | 2 | 3 | 3
28 | Primära byggdelar, övrigt
3 | Kompletterande byggdelar
30 | Terräng
301 | Staket, avskärmningar |  | L |  | 1 | 2 | 3 | 3
302 | Trappor och ramper |  | L | 1 | 1 | 2 | 3 | 3
303 | Övergång |  | L | 1 | 1 | 2 | 3 | 3
31 | Yttervägg
311 | Dörrar |  | A | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
312 | Fönster |  | A | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
313 | Dörrar, fasadsystem |  | A | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
314 | Fönsteröppningar, fasadsystem |  | A | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
315 | Paneler, solavskärmningar, karmprofiler, fasadsystem |  | A |  | 1 | 2 | 3 | 3
316 | Portar och karuselldörrar |  | A | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
317 | Ytterväggar, skärmväggar |  | A |  | 1 | 2 | 3 | 3
319 | Övriga ytterväggskompletteringar |  | A |  | 1 | 2 | 3 | 3
32 | Innervägg
321 | Dörrar |  | A | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
322 | Fönster, luckor |  | A | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
323 | Dörrar, glasväggssystem |  | A | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
324 | Fönsteröppningar, glasväggssystem |  | A | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
325 | Fönster, solavskärmningar, karmprofiler, glasväggssystem |  | A |  | 1 | 2 | 3 | 3
326 | Invändiga portar och karuselldörrar |  | A | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
327 | Rörliga innerväggar |  | A | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
328 | Innerväggar, skärmväggar |  | A |  | 1 | 2 | 3 | 3
329 | Övriga innerväggskompletteringar |  | A |  | 1 | 2 | 3 | 3
33 | Bjälklag
331 | Uppbyggda golv |  | A |  | 1 | 2 | 3 | 3
332 | Flytande golv |  | A |  | 1 | 2 | 3 | 3
333 | Luckor, gallerdurk, torkmattor |  | A |  |  | 1 | 3 | 3
334 | Platsgjutna golv |  | A |  | 1 | 2 | 3 | 3
335 | Uppbyggda beläggning |  | A |  |  | 2 | 3 | 3
336 | Ljudabsorbenter |  | A |  |  |  | 3 | 3
339 | Övriga bjälklagskompletteringar |  | A |  |  |  | 3 | 3
34 | Trappor och ramper
341 | Utvändiga räcke, handledare |  | A |  | 1 | 2 | 3 | 3
342 | Invändiga räcke, handledare |  | A |  | 1 | 2 | 3 | 3
343 | Gallerdurk, skrapmattor |  | A |  |  | 1 | 3 | 3
349 | Övriga trappkompletteringar |  | A |  |  | 1 | 3 | 3
35 | Undertak
351 | Invändiga nedpendlade undertak |  | A |  | 1 | 2 | 3 | 3
352 | Utvändiga nedpendlade undertak |  | A |  |  | 2 | 3 | 3
353 | Invändiga diktmonterade undertak |  | A |  | 1 | 2 | 3 | 3
354 | Utvändiga diktmonterade undertak |  | A |  |  | 2 | 3 | 3
355 | Invändiga undertaksskört |  | A |  |  | 2 | 3 | 3
356 | Utvändiga undertaksskört |  | A |  |  | 2 | 3 | 3
357 | Ljudabsorbenter |  | A |  |  | 1 | 3 | 3
36 | Balkonger
361 | Balkongräcke |  | A | 1 | 1 | 2 | 3 | 3
37 | Tak
371 | Takkupor |  | A |  | 1 | 2 | 3 | 3
372 | Takfönster, rök- och uppstigningsluckor |  | A |  | 1 | 2 | 3 | 3
373 | Solavskärmning till takfönster |  | A |  |  |  | 3 | 3
374 | Taksäkerhet |  | A |  |  | 2 | 3 | 3
375 | Brandtätningar |  | K |  |  | 2 | 3 | 3
376 | Täckplåtar |  | A |  |  |  | 3 | 3
377 | Beläggningar på färdigt tak |  | A |  |  | 2 | 3 | 3
38 | Kompletterande byggdelar, övrigt
4 | Ytbehandling
41 | Utvändiga väggar
411 | Målad |  | A |  | 1 | 2 | 3
412 | Murad |  | A |  | 1 | 2 | 3 | 3
413 | Monterad |  | A |  | 1 | 2 | 3 | 3
42 | Invändiga väggar
421 | Målad |  | A |  |  | 1 | 3
422 | Murad |  | A |  |  | 1 | 3 | 3
423 | Monterad |  | A |  |  | 1 | 3 | 3
43 | Bjälklag och golv
431 | Målad |  | A |  |  | 1 | 3
432 | Murad |  | A |  |  | 1 | 3 | 3
433 | Monterad |  | A |  |  | 1 | 3 | 3
44 | Trappor och ramper
441 | Målad |  | A |  |  |  | 3
442 | Murad |  | A |  |  |  | 3 | 3
443 | Monterad |  | A |  |  |  | 3 | 3
45 | Undertak
451 | Målad |  | A |  |  | 1 | 3
452 | Murad |  | A |  |  | 1 | 3 | 3
453 | Monterad |  | A |  |  | 1 | 3 | 3
46 | Balkonger
461 | Målad |  | A |  |  |  | 3
462 | Murad |  | A |  |  |  | 3 | 3
463 | Monterad |  | A |  |  |  | 3 | 3
47 | Tak
471 | Målad |  | A |  | 1 | 2 | 3
472 | Taktäckning |  | A |  | 1 | 2 | 3 | 3
48 | Övriga byggnadsdelar, beklädnader
5 | VA-, VVS-, kyl och proccessmediesystem
50 | Rörsystem i anläggning
501 | Ledningar av metall i mark |  | VS |  |  | 2 | 3 | 3
502 | Flexibla ledningar av plast i mark |  | VS |  |  | 2 | 3 | 3
503 | Styva ledningar av plats i mark |  | VS |  |  | 2 | 3 | 3
504 | Brunnar i mark |  | VS |  |  | 2 | 3 | 3
505 | Brunnsbeteckningar |  | VS |  |  | 2 | 3 | 3
506 | Avskiljningsbrunnar |  | VS |  |  | 2 | 3 | 3
507 | Anslutningar till VVS |  | VS |  |  | 2 | 3 | 3
508 | Tillbehör |  | VS |  |  |  | 3 | 3
51 | Logistik
511 | Avfallstransport- och logistiksystem |  | VS |  | 1 | 2 | 3
52 | Avloppsvatten och Tappvatten
521 | Avlopp och liknande tillbehör |  | VS |  |  | 2 | 3 | 3
522 | Klosetter och liknande |  | VS | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
523 | Tvättställ, tvättrännor, diskbänkar, tvättbänkar, utslagsbackar |  | VS | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
524 | Kondensvattenanslutning till utrustning |  | VS |  |  | 2 | 3 | 3
525 | Tappvatten- och avloppsanslutningar |  | VS |  |  | 2 | 3 | 3
526 | Tappvatten och avloppsanslutning till teknisk utrustning |  | VS |  |  | 2 | 3 | 3
527 | Tappvatten- och avloppsanslutning till laboratorieutrustningar |  | VS |  |  | 2 | 3 | 3
528 | Badkar och motsvarande |  | VS | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
53 | Tappvatten- och processvattensystem
531 | Mekanisk utrustning |  | VS |  | 1 | 2 | 3 | 3
532 | Vattenanslutningar |  | VS |  | 1 | 2 | 3 | 3
533 | Vattenbehandlingssystem |  | VS |  | 1 | 2 | 3 | 3
534 | Brandskåp |  | VS |  | 2 | 2 | 3 | 3
54 | Lufttyper (gas, lufttryck, vakuum, ånga)
541 | Mekanisk utrustning |  | VS |  | 1 | 2 | 3 | 3
542 | Luftuttag |  | VS |  | 1 | 2 | 3 | 3
543 | Luftproduktionssystem |  | VS |  | 1 | 2 | 3 | 3
545 | Tillbehör |  | VS |  |  |  | 3 | 3
55 | Kyla
551 | Mekanisk utrustning |  | VS |  | 1 | 2 | 3 | 3
552 | Kylaggregat |  | VS |  | 1 | 2 | 3 | 3
553 | Kylproducerande installationer |  | VS |  | 1 | 2 | 3 | 3
56 | Värme
561 | Mekanisk utrustning |  | VS |  | 1 | 2 | 3 | 3
562 | Värmeaggregat |  | VS |  | 1 | 2 | 3 | 3
563 | Värmeproducerande installationer |  | VS |  | 1 | 2 | 3 | 3
57 | Ventilation
571 | Kanaler |  | V |  | 2 | 2 | 3 | 3
572 | Apparater i luftbehandlingssystem |  | V |  |  | 2 | 3 | 3
573 | Kanaltillbehör |  | V |  |  | 2 | 3 | 3
574 | Fläktar |  | V |  | 1 | 2 | 3 | 3
575 | Luftdon |  | V |  | 1 | 2 | 3 | 3
576 | Anslutningar till utrustningar |  | V |  |  | 2 | 3 | 3
577 | Takhuvar/kanalgenomföringar |  | V |  |  | 2 | 3 | 3
578 | Kanalisolering |  | V |  |  | 2 | 3 | 3
58 | Sprinkler
581 | Mekanisk utrustning |  | VS |  |  | 2 | 3 | 3
582 | Sprinklerhuvuden |  | VS |  |  | 2 | 3 | 3
583 | Brandskåp |  | VS |  | 2 | 2 | 3 | 3
59 | Tvärgående delar, VVS
591 | Rör av metall |  | VS |  |  | 2 | 3 | 3
592 | Flexibla plaströr |  | VS |  |  | 2 | 3 | 3
593 | Hårda plaströr |  | VS |  |  | 2 | 3 | 3
594 | Statiska ventiler |  | VS |  |  |  | 3 | 3
595 | Dynamiska ventiler |  | VS |  |  |  | 3 | 3
596 | Motordrivna ventiler |  | VS |  |  |  | 3 | 3
597 | Mätare och givare |  | VS |  |  |  | 3 | 3
598 | Rörisolering |  | VS |  |  | 2 | 3 | 3
599 | Beslag, konsoler, stativ, hål och utsparingar |  | VS |  |  | 2 | 3 | 3
6 | El- och mekaniska anäggningar
60 | Terräng
601 | Ledningar |  | E |  |  | 1 | 3 | 3
602 | Installationer i mark |  | E |  | 1 | 1 | 3 | 3
603 | Installationer på mark |  | E |  |  | 1 | 3 | 3
604 | Trafikstyrningar |  | E |  |  | 1 | 3 | 3
605 | Ledningar |  | E |  |  | 1 | 3 | 3
61 | Kanalisation
611 | Rännor/stegar |  | E |  | 1 | 2 | 3 | 3
612 | Kanaler |  | E |  | 1 | 2 | 3 | 3
613 | Kabelrör |  | E |  |  |  | 3 | 3
614 | Fiberrännor |  | E |  | 1 | 2 | 3 | 3
615 | Brand och ljudtätningar |  | E |  |  |  | 3 | 3
616 | Hål och urtagningar |  | E |  |  | 2 | 3 | 3
619 | Övrigt |  | E |  |  |  | 3 | 3
62 | Högspänning
621 | Försörjning |  | E |  | 1 | 2 | 3 | 3
622 | Fördelning |  | E |  |  | 2 | 3 | 3
623 | Installationer för apparater och maskiner |  | E |  |  | 2 | 3 | 3
63 | Lågspänning
631 | Extern försörjning |  | E |  | 1 | 2 | 3 | 3
632 | Fördelning |  | E |  |  | 2 | 3 | 3
633 | Installationer för apparater och maskiner |  | E |  |  | 2 | 3 | 3
634 | Termisk anläggning |  | E |  |  | 2 | 3 | 3
635 | Belysningsinstallationer |  | E |  |  | 2 | 3 | 3
636 | Belysningsarmaturer |  | E |  |  | 1 | 3 | 3
637 | Kraftinstallationer |  | E |  |  | 2 | 3 | 3
638 | Förnyelsebar energi - intern försörjning |  | E |  | 1 | 2 | 3 | 3
64 | Kommunikation och information
641 | Kommunikation |  | E |  |  | 2 | 3 | 3
642 | Information |  | E |  |  | 2 | 3 | 3
643 | Audio, video och antenner |  | E |  |  | 2 | 3 | 3
644 | IT-infrastruktur |  | E |  |  | 2 | 3 | 3
65 | Övervakningssystem
651 | Inbrottssäkerhet |  | E |  |  | 2 | 3 | 3
652 | Säkerhetssystem |  | E |  | 1 | 2 | 3 | 3
653 | Personsäkerhet |  | E |  |  | 2 | 3 | 3
66 | Styr
661 | Styrsystem |  | E |  |  | 2 | 3 | 3
662 | Överordnat styrsystem |  | E |  |  | 2 | 3 | 3
67 | Spänningsutjämning
671 | Överspänningsskydd |  | E |  |  | 2 | 3 | 3
672 | Spänningsutjämning |  | E |  |  | 2 | 3 | 3
68 | Person- och materialtransport
681 | Persontransport |  | E | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
682 | Gods- och materialtransport |  | E | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
7 | Inredning och teknisk utrustning
70 | Utrustning, terräng
701 | Teknisk utrustning |  | L | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
702 | Tavlor, skyltar, skärmar |  | L |  | 1 | 2 | 3 | 3
703 | Förråd, papperskorgar, cykelställ, brevlådor |  | L |  | 1 | 2 | 3 | 3
704 | Bord |  | L |  | 1 | 2 | 3 | 3
705 | Sittmöbler |  | L |  | 1 | 2 | 3 | 3
706 | Räcken och staket |  | L |  | 2 | 2 | 3 | 3
707 | Sport och lekutrustningar |  | L | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
709 | Övrig utrustning i terräng |  | L |  | 1 | 2 | 3 | 3
71 | Inredning, fastmonterat
711 | Skåp |  | A |  | 1 | 2 | 3 | 3
712 | Hyllor |  | A |  | 1 | 2 | 3 | 3
713 | Sittmöbler, liggmöbler |  | I |  | 2 | 2 | 3 | 3
714 | Gardiner, persienner |  | I |  | 2 | 2 | 3 | 3
715 | Bord, bänk |  | I |  | 2 | 2 | 3 | 3
716 | Skyltar, tavlor |  | I |  |  | 1 | 3 | 3
717 | Utsmyckning |  | I |  |  | 1 | 3 | 3
719 | Övriga fastmonterade möbler |  | A |  | 1 | 2 | 3 | 3
72 | Inredning, lös
721 | Skåp |  | I |  | 1 | 2 | 3
722 | Hyllor |  | I |  | 1 | 2 | 3
723 | Sittmöbler, liggmöbler |  | I |  | 1 | 2 | 3
724 | Skärmväggar |  | I |  | 1 | 2 | 3
725 | Bord |  | I |  | 1 | 2 | 3
726 | Stativ, hyllplan |  | I |  | 1 | 2 | 3
727 | Mattor |  | I |  | 1 | 2 | 3
729 | Övrig lös möblering |  | I |  | 1 | 2 | 3
73 | Utrustning, teknisk-, IT- och AV-utrustning
731 | AV-utrustning |  | E |  |  | 2 | 3 | 3
732 | IT-utrustning |  | E |  |  | 2 | 3 | 3
733 | Belysning |  | E |  | 1 | 2 | 3 | 3
734 | Automater |  | E |  |  | 2 | 3 | 3
735 | Brandsläckningsutrustning |  | VS |  |  | 2 | 3 | 3
736 | Vitvaror |  | A |  | 1 | 2 | 3 | 3
8 | Växter och markbeläggning
80 | Markbeläggningar och markmaterial
801 | Asfaltbeläggningar |  | L |  | 1 | 2 | 3 | 3
802 | Platsgjuten betong |  | L |  | 1 | 2 | 3 | 3
803 | Gummibeläggningar |  | L |  | 1 | 2 | 3 | 3
804 | Platt- och stenbeläggningar |  | L |  | 1 | 2 | 3 | 3
805 | Makadam och grus |  | L |  |  | 2 | 3 | 3
806 | Kantstöd |  | L |  |  | 2 | 3 | 3
807 | Linjemarkeringar och markmålningar |  | L |  |  | 2 | 3 | 3
808 | Växtbäddar och planteringskärl |  | L |  | 1 | 2 | 3 | 3
809 | Övriga markbeläggningar och markmaterial |  | L |  | 1 | 2 | 3 | 3
81 | Plantering
811 | Träd |  | L |  | 1 | 2 | 3 | 3
812 | Buskar och häckar |  | L |  | 1 | 2 | 3 | 3
813 | Växtjord |  | L |  |  | 2 | 3 | 3
814 | Marktäckare och perenner |  | L |  | 1 | 2 | 3 | 3
815 | Gräsytor |  | L |  | 1 | 2 | 3 | 3
816 | Extensiva gröna tak och väggar |  | L |  | 1 | 2 | 3 | 3
817 | Intensiva gröna tak |  | L |  | 1 | 2 | 3 | 3
819 | Övrig plantering |  | L |  | 1 | 2 | 3 | 3
9 | Projektutrustning
91 | Projektutrustning A |  | A
92 | Projektutrustning K |  | K
93 | Projektutrustning V |  | V
94 | Projektutrustning W |  | VS
95 | Projektutrustning E |  | E
96 | Projektutrustning L |  | L